# ДИАХИМ - Набор для исследования кала на гельминты (метод Като).

# Набор реагентов для микроскопического исследования кала по методу Като.

# Инструкция по применению

#### Набор реагентов для исследования фекалий по Като предназначен для выявления яиц гельминтов методом толстого мазка и окраски по Като.

#### Принцип реакции:

#### Принцип: яйца гельминтов обнаруживают в толстом мазке фекалий, просветленных глицерином и подкрашенных малахитовой зеленью.

Реагенты:

1. Реактив Като                                                       1 фл  (50 мл)

2. Гидрофильный целлофан (пластинки)      500 шт

Набор обеспечивает 500 исследований (при расходе 10 мл реактива Като на 100 пластинок.

Оборудование.

-термостат;                                                                     -секундомер;

-микроскоп;                                                                   -рН-метр;

-цилиндры мерные вместимостью 25-500мл;       - разделительная воронка;

-колбы вместимостью 500,1000мл;                            -стаканчики химические;

-чашки Петри;                                                               -стеклянные палочки;

-пипетки;                                                                        -стекла предметные;

-рельсы для окраски;                                                   -воронка;

-бумага фильтровальная;                                           -перчатки резиновые.

##### Методика окраски:

#### Пластинки  по Като:    пластинки гидрофильного целлофана погружают в смесь Като так,  чтобы они прилегали друг к другу (3 -  5 мл раствора Като на 100 пластинок).  Через 24 часа они готовы  к    употреблению. Готовые  пластинки  можно  хранить в растворе Като в хорошо закрытой посуде  при  комнатной  температуре  в  течение  6    месяцев.

#### Ход обнаружения:  100  мг  фекалий  без  добавления  воды  или    какой-либо другой жидкости наносят на предметное стекло, накрывают    вместо покровного  стекла   целлофановой   покровной   пластинкой,    обработанной смесью  Като,  и  придавливают резиновой пробкой так,    чтобы фекалии  размазались  по  предметному  стеклу   в   пределах    целлофановой пластинки  ,  но  не выдавливались из-под нее.  Мазок    оставляют при комнатной температуре  для  осветления,  после  чего    просматривают его под микроскопом.  Время осветления мазка зависит    от температуры воздуха,  но даже в  прохладном  помещении  оно  не    превышает 1  часа;  в жаркое время года во избежание пересушивания    мазок микроскопируют через 30 - 40  минут.  В  некоторых  случаях,    чтобы избежать  чрезмерного  высыхания препарата,  на целлофановую    покровную пластинку  приготовленного  препарата   следует   класть    влажную губку.

Меры предосторожности.

Меры предосторожности – соблюдение «Правил устройства, техники безопасности, производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах ) санитарно- эпидемиологических учреждений системы Министерства здравоохранения СССР», Москва, 1981г.

При работе следует одевать одноразовые резиновые или пластиковые  перчатки, так как исследуемые образцы следует рассматривать как потенциально инфицированные, способные длительное время сохранять и передавать ВИЧ, вирус гепатита В, или любой другой возбудитель вирусной инфекции.

Условия хранения и эксплуатации.

Хранение реагентов при tº 18-25º С в темном месте.

Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение инструкции по применению набора.